C题  赛题数据包

本数据包为C题配套数据，包含完整100块光伏组件的基本参数表（表1）和日发电量数据表（表4）。气象数据（表2）和状态判断标准（表3）已在赛题正文中给出，此处不再重复。

表1  光伏组件基本参数（完整版）

注：完整组件参数表包含100块组件，采用"组串—汇流—逆变器"拓扑结构，共10个组串。

| 组件编号 | 所属组串 | 安装方位角(°) | 安装倾斜角(°) | 额定功率(W) | 投运年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV001 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV002 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV003 | STR1 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV004 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV005 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV006 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV007 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV008 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV009 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV010 | STR2 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV011 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV012 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV013 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV014 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV015 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV016 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV017 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV018 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV019 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV020 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV021 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV022 | STR3 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV023 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV024 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV025 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV026 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV027 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV028 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV029 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV030 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV031 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV032 | STR4 | 180 | 25 | 550 | 2年 |
| PV033 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV034 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV035 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV036 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV037 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV038 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV039 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV040 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV041 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV042 | STR5 | 185 | 26 | 550 | 3年 |
| PV043 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV044 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV045 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV046 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV047 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV048 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV049 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV050 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV051 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV052 | STR6 | 175 | 24 | 550 | 2年 |
| PV053 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV054 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV055 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV056 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV057 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV058 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV059 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV060 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV061 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV062 | STR7 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV063 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV064 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV065 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV066 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV067 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV068 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV069 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV070 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV071 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV072 | STR8 | 185 | 26 | 550 | 2年 |
| PV073 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV074 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV075 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV076 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV077 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV078 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV079 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV080 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV081 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV082 | STR9 | 175 | 24 | 550 | 3年 |
| PV083 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV084 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV085 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV086 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV087 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV088 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV089 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV090 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV091 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV092 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV093 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV094 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV095 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV096 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV097 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV098 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV099 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |
| PV100 | STR10 | 180 | 25 | 550 | 1年 |

表4  组件日发电量数据（完整版，单位：kWh）

注：完整100块组件×15天的日发电量数据。偏差率 =（15天平均实际日发电量 − 15天平均理论日发电量）/ 15天平均理论日发电量 × 100%。"参考示例"列仅展示诊断结果样式，参赛者需独立计算并判断。

| 组件编号 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 | 第15天 | 偏差率(%) | 参考示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV001 | 2.788 | 2.563 | 1.632 | 0.784 | 0.431 | 2.368 | 2.606 | 2.763 | 1.504 | 2.606 | 2.735 | 1.871 | 2.494 | 0.648 | 2.425 | 1.4 | 正常 |
| PV002 | 2.594 | 2.422 | 1.551 | 0.758 | 0.399 | 2.259 | 2.440 | 2.607 | 1.381 | 2.395 | 2.510 | 1.713 | 2.318 | 0.601 | 2.276 | -4.8 | 正常 |
| PV003 | 2.642 | 2.422 | 1.568 | 0.780 | 0.411 | 2.308 | 2.519 | 2.732 | 1.410 | 2.490 | 2.657 | 1.798 | 2.406 | 0.618 | 2.382 | -2.2 | 正常 |
| PV004 | 2.672 | 2.411 | 1.545 | 0.756 | 0.403 | 2.259 | 2.586 | 2.734 | 1.412 | 2.505 | 2.580 | 1.809 | 2.384 | 0.604 | 2.312 | -2.8 | 正常 |
| PV005 | 2.788 | 2.543 | 1.664 | 0.815 | 0.426 | 2.380 | 2.726 | 2.835 | 1.474 | 2.574 | 2.686 | 1.881 | 2.543 | 0.640 | 2.418 | 2.4 | 正常 |
| PV006 | 2.165 | 2.060 | 1.300 | 0.643 | 0.341 | 1.838 | 2.117 | 2.239 | 1.175 | 2.028 | 2.151 | 1.438 | 1.962 | 0.501 | 1.970 | -19.9 | 热斑 |
| PV007 | 2.306 | 2.067 | 1.351 | 0.644 | 0.355 | 1.995 | 2.157 | 2.324 | 1.226 | 2.099 | 2.250 | 1.528 | 2.075 | 0.524 | 1.956 | -16.6 | 热斑 |
| PV008 | 1.918 | 1.740 | 1.183 | 0.571 | 0.304 | 1.658 | 1.816 | 2.016 | 1.069 | 1.783 | 1.899 | 1.273 | 1.777 | 0.454 | 1.678 | -28.7 | 热斑 |
| PV009 | 2.071 | 1.919 | 1.221 | 0.610 | 0.318 | 1.767 | 1.998 | 2.139 | 1.099 | 1.935 | 2.087 | 1.407 | 1.869 | 0.479 | 1.798 | -23.7 | 热斑 |
| PV010 | 1.884 | 1.751 | 1.147 | 0.544 | 0.290 | 1.616 | 1.854 | 1.921 | 1.054 | 1.840 | 1.832 | 1.269 | 1.747 | 0.435 | 1.658 | -29.5 | 热斑 |
| PV011 | 2.416 | 2.194 | 1.411 | 0.692 | 0.370 | 2.021 | 2.235 | 2.407 | 1.271 | 2.229 | 2.348 | 1.607 | 2.189 | 0.537 | 2.086 | -12.8 | 隐裂 |
| PV012 | 2.429 | 2.295 | 1.443 | 0.696 | 0.376 | 2.110 | 2.329 | 2.466 | 1.342 | 2.299 | 2.438 | 1.651 | 2.167 | 0.577 | 2.196 | -10.0 | 隐裂 |
| PV013 | 2.368 | 2.181 | 1.404 | 0.658 | 0.356 | 1.978 | 2.217 | 2.312 | 1.240 | 2.233 | 2.247 | 1.580 | 2.090 | 0.533 | 2.093 | -14.7 | 隐裂 |
| PV014 | 2.417 | 2.187 | 1.423 | 0.671 | 0.360 | 2.089 | 2.280 | 2.413 | 1.287 | 2.182 | 2.327 | 1.591 | 2.171 | 0.537 | 2.135 | -13.0 | 隐裂 |
| PV015 | 2.440 | 2.263 | 1.488 | 0.723 | 0.378 | 2.115 | 2.431 | 2.506 | 1.344 | 2.355 | 2.430 | 1.680 | 2.249 | 0.585 | 2.170 | -8.5 | 隐裂 |
| PV016 | 2.753 | 2.493 | 1.621 | 0.793 | 0.417 | 2.344 | 2.650 | 2.734 | 1.467 | 2.623 | 2.730 | 1.806 | 2.439 | 0.624 | 2.455 | 0.4 | 正常 |
| PV017 | 2.682 | 2.476 | 1.566 | 0.751 | 0.412 | 2.304 | 2.551 | 2.745 | 1.431 | 2.438 | 2.624 | 1.763 | 2.403 | 0.620 | 2.301 | -2.8 | 正常 |
| PV018 | 2.699 | 2.491 | 1.638 | 0.784 | 0.423 | 2.392 | 2.604 | 2.809 | 1.462 | 2.582 | 2.732 | 1.871 | 2.438 | 0.631 | 2.403 | 0.9 | 正常 |
| PV019 | 2.747 | 2.613 | 1.679 | 0.801 | 0.435 | 2.429 | 2.685 | 2.800 | 1.483 | 2.678 | 2.790 | 1.889 | 2.565 | 0.648 | 2.443 | 3.1 | 正常 |
| PV020 | 2.542 | 2.365 | 1.566 | 0.755 | 0.403 | 2.272 | 2.453 | 2.604 | 1.367 | 2.462 | 2.574 | 1.732 | 2.347 | 0.587 | 2.326 | -4.9 | 正常 |
| PV021 | 2.909 | 2.662 | 1.705 | 0.834 | 0.447 | 2.477 | 2.773 | 2.944 | 1.566 | 2.739 | 2.841 | 1.947 | 2.616 | 0.664 | 2.558 | 1.6 | 正常 |
| PV022 | 2.633 | 2.469 | 1.573 | 0.757 | 0.401 | 2.254 | 2.545 | 2.701 | 1.402 | 2.506 | 2.558 | 1.756 | 2.355 | 0.607 | 2.339 | -7.5 | 隐裂 |
| PV023 | 2.729 | 2.529 | 1.635 | 0.794 | 0.425 | 2.375 | 2.622 | 2.792 | 1.473 | 2.562 | 2.697 | 1.839 | 2.473 | 0.637 | 2.403 | -3.4 | 正常 |
| PV024 | 2.749 | 2.537 | 1.620 | 0.794 | 0.424 | 2.353 | 2.619 | 2.796 | 1.465 | 2.566 | 2.686 | 1.859 | 2.456 | 0.636 | 2.442 | -3.3 | 正常 |
| PV025 | 2.870 | 2.679 | 1.726 | 0.827 | 0.442 | 2.517 | 2.768 | 2.944 | 1.558 | 2.747 | 2.861 | 1.935 | 2.589 | 0.666 | 2.582 | 2.2 | 正常 |
| PV026 | 2.859 | 2.613 | 1.701 | 0.824 | 0.440 | 2.468 | 2.733 | 2.879 | 1.522 | 2.655 | 2.801 | 1.897 | 2.560 | 0.650 | 2.514 | 0.3 | 正常 |
| PV027 | 2.918 | 2.673 | 1.710 | 0.835 | 0.448 | 2.483 | 2.758 | 2.971 | 1.555 | 2.751 | 2.842 | 1.951 | 2.591 | 0.662 | 2.568 | 2.2 | 正常 |
| PV028 | 2.818 | 2.588 | 1.670 | 0.815 | 0.431 | 2.424 | 2.686 | 2.877 | 1.514 | 2.675 | 2.784 | 1.876 | 2.550 | 0.650 | 2.470 | -0.7 | 正常 |
| PV029 | 2.136 | 1.969 | 1.248 | 0.610 | 0.321 | 1.821 | 2.028 | 2.166 | 1.151 | 1.989 | 2.142 | 1.457 | 1.930 | 0.496 | 1.891 | -24.7 | 热斑 |
| PV030 | 2.879 | 2.614 | 1.714 | 0.819 | 0.443 | 2.482 | 2.725 | 2.896 | 1.528 | 2.681 | 2.810 | 1.935 | 2.580 | 0.655 | 2.545 | 0.9 | 正常 |
| PV031 | 2.772 | 2.589 | 1.679 | 0.800 | 0.429 | 2.403 | 2.716 | 2.832 | 1.505 | 2.647 | 2.747 | 1.868 | 2.551 | 0.648 | 2.457 | -1.3 | 正常 |
| PV032 | 2.931 | 2.724 | 1.766 | 0.852 | 0.451 | 2.554 | 2.870 | 3.044 | 1.579 | 2.780 | 2.912 | 1.998 | 2.666 | 0.684 | 2.637 | 4.5 | 正常 |
| PV033 | 2.695 | 2.477 | 1.605 | 0.766 | 0.408 | 2.324 | 2.550 | 2.716 | 1.428 | 2.537 | 2.633 | 1.794 | 2.421 | 0.619 | 2.350 | -3.1 | 正常 |
| PV034 | 2.739 | 2.556 | 1.640 | 0.788 | 0.424 | 2.372 | 2.674 | 2.803 | 1.495 | 2.618 | 2.690 | 1.862 | 2.488 | 0.634 | 2.419 | -0.2 | 正常 |
| PV035 | 2.840 | 2.599 | 1.684 | 0.818 | 0.437 | 2.436 | 2.690 | 2.900 | 1.513 | 2.666 | 2.797 | 1.883 | 2.558 | 0.650 | 2.513 | 2.4 | 正常 |
| PV036 | 2.554 | 2.397 | 1.508 | 0.747 | 0.390 | 2.184 | 2.456 | 2.610 | 1.391 | 2.425 | 2.543 | 1.735 | 2.292 | 0.589 | 2.294 | -7.1 | 隐裂 |
| PV037 | 2.873 | 2.636 | 1.704 | 0.816 | 0.442 | 2.466 | 2.749 | 2.894 | 1.540 | 2.688 | 2.777 | 1.924 | 2.569 | 0.661 | 2.504 | 3.2 | 正常 |
| PV038 | 2.679 | 2.465 | 1.605 | 0.769 | 0.409 | 2.328 | 2.578 | 2.717 | 1.439 | 2.530 | 2.624 | 1.811 | 2.440 | 0.620 | 2.374 | -2.9 | 正常 |
| PV039 | 2.664 | 2.477 | 1.599 | 0.765 | 0.415 | 2.303 | 2.563 | 2.743 | 1.430 | 2.498 | 2.649 | 1.805 | 2.431 | 0.617 | 2.385 | -3.0 | 正常 |
| PV040 | 2.809 | 2.600 | 1.668 | 0.807 | 0.428 | 2.436 | 2.718 | 2.879 | 1.522 | 2.658 | 2.736 | 1.899 | 2.545 | 0.647 | 2.484 | 1.9 | 正常 |
| PV041 | 2.809 | 2.552 | 1.648 | 0.803 | 0.429 | 2.413 | 2.669 | 2.854 | 1.498 | 2.641 | 2.753 | 1.872 | 2.538 | 0.642 | 2.447 | 1.0 | 正常 |
| PV042 | 2.753 | 2.520 | 1.638 | 0.794 | 0.419 | 2.378 | 2.627 | 2.771 | 1.470 | 2.586 | 2.666 | 1.834 | 2.490 | 0.625 | 2.401 | -1.0 | 正常 |
| PV043 | 2.893 | 2.658 | 1.719 | 0.835 | 0.445 | 2.508 | 2.764 | 2.975 | 1.558 | 2.747 | 2.869 | 1.933 | 2.641 | 0.670 | 2.564 | 0.9 | 正常 |
| PV044 | 2.065 | 1.846 | 1.198 | 0.594 | 0.316 | 1.752 | 1.965 | 2.090 | 1.110 | 1.903 | 1.959 | 1.359 | 1.816 | 0.470 | 1.814 | -29.3 | 热斑 |
| PV045 | 2.878 | 2.663 | 1.722 | 0.834 | 0.441 | 2.500 | 2.760 | 2.930 | 1.530 | 2.696 | 2.831 | 1.916 | 2.577 | 0.659 | 2.532 | -0.1 | 正常 |
| PV046 | 2.548 | 2.391 | 1.516 | 0.749 | 0.393 | 2.238 | 2.460 | 2.629 | 1.360 | 2.446 | 2.491 | 1.701 | 2.346 | 0.583 | 2.233 | -10.9 | 隐裂 |
| PV047 | 2.796 | 2.612 | 1.680 | 0.807 | 0.432 | 2.414 | 2.727 | 2.863 | 1.506 | 2.642 | 2.762 | 1.909 | 2.551 | 0.652 | 2.470 | -2.2 | 正常 |
| PV048 | 2.877 | 2.670 | 1.737 | 0.834 | 0.448 | 2.493 | 2.802 | 2.926 | 1.558 | 2.740 | 2.818 | 1.952 | 2.600 | 0.669 | 2.571 | 0.6 | 正常 |
| PV049 | 3.007 | 2.763 | 1.765 | 0.863 | 0.461 | 2.564 | 2.882 | 3.017 | 1.607 | 2.816 | 2.927 | 2.006 | 2.723 | 0.689 | 2.626 | 3.9 | 正常 |
| PV050 | 2.901 | 2.696 | 1.746 | 0.844 | 0.453 | 2.541 | 2.806 | 2.995 | 1.575 | 2.742 | 2.849 | 1.982 | 2.627 | 0.673 | 2.596 | 1.7 | 正常 |
| PV051 | 2.137 | 1.982 | 1.259 | 0.614 | 0.325 | 1.842 | 2.033 | 2.144 | 1.134 | 2.016 | 2.128 | 1.437 | 1.926 | 0.484 | 1.859 | -26.0 | 热斑 |
| PV052 | 2.768 | 2.563 | 1.645 | 0.800 | 0.428 | 2.397 | 2.641 | 2.815 | 1.490 | 2.600 | 2.729 | 1.862 | 2.509 | 0.638 | 2.478 | -3.6 | 正常 |
| PV053 | 2.963 | 2.724 | 1.763 | 0.851 | 0.453 | 2.573 | 2.836 | 3.032 | 1.608 | 2.800 | 2.885 | 2.002 | 2.664 | 0.684 | 2.632 | 3.6 | 正常 |
| PV054 | 2.931 | 2.727 | 1.756 | 0.841 | 0.449 | 2.522 | 2.825 | 2.960 | 1.561 | 2.732 | 2.858 | 1.987 | 2.652 | 0.679 | 2.568 | 2.2 | 正常 |
| PV055 | 2.900 | 2.692 | 1.745 | 0.842 | 0.455 | 2.522 | 2.836 | 2.962 | 1.563 | 2.759 | 2.877 | 1.979 | 2.629 | 0.680 | 2.614 | 2.2 | 正常 |
| PV056 | 2.797 | 2.590 | 1.683 | 0.812 | 0.435 | 2.446 | 2.726 | 2.867 | 1.531 | 2.647 | 2.771 | 1.895 | 2.552 | 0.645 | 2.518 | -1.4 | 正常 |
| PV057 | 2.783 | 2.603 | 1.677 | 0.806 | 0.428 | 2.415 | 2.701 | 2.840 | 1.508 | 2.654 | 2.750 | 1.871 | 2.525 | 0.645 | 2.500 | -2.1 | 正常 |
| PV058 | 2.748 | 2.545 | 1.644 | 0.804 | 0.427 | 2.413 | 2.649 | 2.803 | 1.484 | 2.593 | 2.705 | 1.852 | 2.483 | 0.643 | 2.456 | -3.5 | 正常 |
| PV059 | 2.486 | 2.302 | 1.465 | 0.710 | 0.377 | 2.125 | 2.352 | 2.513 | 1.323 | 2.327 | 2.443 | 1.669 | 2.233 | 0.560 | 2.161 | -13.7 | 隐裂 |
| PV060 | 2.040 | 1.900 | 1.211 | 0.569 | 0.315 | 1.778 | 1.952 | 2.088 | 1.071 | 1.907 | 1.977 | 1.346 | 1.873 | 0.465 | 1.817 | -28.8 | 热斑 |
| PV061 | 2.757 | 2.520 | 1.625 | 0.785 | 0.417 | 2.348 | 2.622 | 2.784 | 1.475 | 2.569 | 2.693 | 1.821 | 2.448 | 0.627 | 2.398 | -4.7 | 正常 |
| PV062 | 2.933 | 2.712 | 1.750 | 0.833 | 0.452 | 2.523 | 2.780 | 2.974 | 1.575 | 2.749 | 2.858 | 1.946 | 2.624 | 0.668 | 2.570 | 1.9 | 正常 |
| PV063 | 2.643 | 2.411 | 1.536 | 0.757 | 0.406 | 2.276 | 2.498 | 2.625 | 1.403 | 2.442 | 2.589 | 1.739 | 2.394 | 0.606 | 2.288 | -6.4 | 隐裂 |
| PV064 | 2.869 | 2.615 | 1.703 | 0.819 | 0.437 | 2.460 | 2.733 | 2.879 | 1.522 | 2.686 | 2.804 | 1.901 | 2.549 | 0.660 | 2.534 | 2.0 | 正常 |
| PV065 | 2.897 | 2.698 | 1.724 | 0.830 | 0.449 | 2.532 | 2.799 | 2.971 | 1.576 | 2.735 | 2.849 | 1.949 | 2.640 | 0.669 | 2.593 | 4.4 | 正常 |
| PV066 | 2.877 | 2.662 | 1.694 | 0.822 | 0.442 | 2.467 | 2.736 | 2.909 | 1.550 | 2.685 | 2.828 | 1.933 | 2.589 | 0.654 | 2.550 | 2.7 | 正常 |
| PV067 | 2.250 | 2.165 | 1.355 | 0.648 | 0.359 | 1.944 | 2.250 | 2.280 | 1.212 | 2.200 | 2.301 | 1.510 | 2.101 | 0.523 | 2.040 | -17.8 | 热斑 |
| PV068 | 2.786 | 2.555 | 1.659 | 0.808 | 0.430 | 2.438 | 2.691 | 2.867 | 1.503 | 2.633 | 2.744 | 1.869 | 2.533 | 0.642 | 2.456 | 0.1 | 正常 |
| PV069 | 2.669 | 2.508 | 1.613 | 0.780 | 0.411 | 2.313 | 2.577 | 2.717 | 1.444 | 2.514 | 2.632 | 1.809 | 2.420 | 0.620 | 2.389 | -3.8 | 正常 |
| PV070 | 2.141 | 1.975 | 1.304 | 0.624 | 0.338 | 1.882 | 2.100 | 2.188 | 1.179 | 2.046 | 2.151 | 1.493 | 1.963 | 0.497 | 1.929 | -22.1 | 热斑 |
| PV071 | 1.905 | 1.837 | 1.189 | 0.556 | 0.306 | 1.701 | 1.868 | 1.964 | 1.074 | 1.867 | 1.872 | 1.302 | 1.747 | 0.445 | 1.739 | -30.1 | 热斑 |
| PV072 | 2.793 | 2.620 | 1.677 | 0.805 | 0.437 | 2.454 | 2.737 | 2.897 | 1.526 | 2.675 | 2.788 | 1.908 | 2.535 | 0.655 | 2.480 | 1.4 | 正常 |
| PV073 | 2.915 | 2.694 | 1.757 | 0.851 | 0.453 | 2.520 | 2.798 | 2.997 | 1.565 | 2.780 | 2.850 | 1.969 | 2.631 | 0.682 | 2.586 | 2.8 | 正常 |
| PV074 | 2.843 | 2.613 | 1.707 | 0.828 | 0.437 | 2.464 | 2.726 | 2.883 | 1.546 | 2.707 | 2.819 | 1.909 | 2.593 | 0.661 | 2.518 | 0.2 | 正常 |
| PV075 | 2.745 | 2.568 | 1.641 | 0.801 | 0.427 | 2.390 | 2.680 | 2.824 | 1.478 | 2.603 | 2.702 | 1.849 | 2.495 | 0.642 | 2.437 | -2.9 | 正常 |
| PV076 | 2.028 | 1.896 | 1.208 | 0.594 | 0.313 | 1.776 | 2.005 | 2.061 | 1.104 | 1.936 | 2.014 | 1.370 | 1.862 | 0.474 | 1.770 | -28.1 | 热斑 |
| PV077 | 2.542 | 2.346 | 1.559 | 0.735 | 0.393 | 2.233 | 2.470 | 2.617 | 1.407 | 2.443 | 2.531 | 1.739 | 2.345 | 0.602 | 2.291 | -9.4 | 隐裂 |
| PV078 | 2.296 | 2.097 | 1.376 | 0.644 | 0.351 | 1.927 | 2.166 | 2.272 | 1.208 | 2.180 | 2.201 | 1.551 | 2.056 | 0.510 | 1.976 | -20.4 | 热斑 |
| PV079 | 2.840 | 2.620 | 1.688 | 0.805 | 0.430 | 2.442 | 2.731 | 2.842 | 1.510 | 2.677 | 2.775 | 1.883 | 2.560 | 0.650 | 2.493 | -0.8 | 正常 |
| PV080 | 2.642 | 2.397 | 1.573 | 0.762 | 0.404 | 2.250 | 2.553 | 2.707 | 1.411 | 2.488 | 2.537 | 1.781 | 2.339 | 0.601 | 2.335 | -7.7 | 隐裂 |
| PV081 | 2.764 | 2.523 | 1.637 | 0.790 | 0.424 | 2.370 | 2.630 | 2.810 | 1.482 | 2.605 | 2.704 | 1.847 | 2.500 | 0.640 | 2.461 | -3.2 | 正常 |
| PV082 | 2.971 | 2.723 | 1.771 | 0.846 | 0.460 | 2.581 | 2.843 | 2.995 | 1.601 | 2.787 | 2.928 | 1.986 | 2.658 | 0.678 | 2.626 | 4.1 | 正常 |
| PV083 | 2.506 | 2.322 | 1.485 | 0.723 | 0.382 | 2.164 | 2.398 | 2.570 | 1.330 | 2.366 | 2.479 | 1.685 | 2.284 | 0.576 | 2.237 | -12.3 | 隐裂 |
| PV084 | 1.908 | 1.798 | 1.137 | 0.559 | 0.292 | 1.643 | 1.820 | 1.997 | 1.041 | 1.803 | 1.841 | 1.263 | 1.726 | 0.448 | 1.684 | -33.1 | 热斑 |
| PV085 | 2.947 | 2.716 | 1.786 | 0.857 | 0.458 | 2.564 | 2.876 | 3.052 | 1.596 | 2.821 | 2.885 | 1.990 | 2.673 | 0.680 | 2.627 | 3.8 | 正常 |
| PV086 | 2.948 | 2.739 | 1.782 | 0.854 | 0.457 | 2.549 | 2.842 | 3.009 | 1.596 | 2.801 | 2.927 | 2.003 | 2.693 | 0.686 | 2.632 | 3.7 | 正常 |
| PV087 | 2.895 | 2.674 | 1.704 | 0.829 | 0.446 | 2.518 | 2.766 | 2.922 | 1.543 | 2.728 | 2.806 | 1.952 | 2.633 | 0.661 | 2.554 | 0.9 | 正常 |
| PV088 | 2.850 | 2.635 | 1.692 | 0.821 | 0.438 | 2.494 | 2.753 | 2.934 | 1.528 | 2.706 | 2.777 | 1.907 | 2.579 | 0.658 | 2.533 | -0.1 | 正常 |
| PV089 | 2.755 | 2.533 | 1.646 | 0.794 | 0.421 | 2.397 | 2.659 | 2.814 | 1.480 | 2.586 | 2.733 | 1.841 | 2.480 | 0.643 | 2.455 | -3.6 | 正常 |
| PV090 | 2.841 | 2.597 | 1.672 | 0.815 | 0.434 | 2.427 | 2.719 | 2.864 | 1.523 | 2.672 | 2.763 | 1.898 | 2.566 | 0.651 | 2.498 | -1.3 | 正常 |
| PV091 | 2.961 | 2.746 | 1.778 | 0.860 | 0.461 | 2.573 | 2.866 | 3.072 | 1.597 | 2.839 | 2.926 | 2.017 | 2.691 | 0.688 | 2.620 | 4.3 | 正常 |
| PV092 | 2.936 | 2.709 | 1.738 | 0.854 | 0.455 | 2.530 | 2.843 | 2.971 | 1.587 | 2.772 | 2.866 | 1.990 | 2.649 | 0.685 | 2.608 | 2.7 | 正常 |
| PV093 | 2.547 | 2.348 | 1.523 | 0.735 | 0.392 | 2.245 | 2.443 | 2.659 | 1.391 | 2.423 | 2.529 | 1.737 | 2.339 | 0.601 | 2.287 | -10.1 | 隐裂 |
| PV094 | 2.821 | 2.570 | 1.681 | 0.803 | 0.429 | 2.417 | 2.694 | 2.865 | 1.507 | 2.625 | 2.717 | 1.879 | 2.502 | 0.643 | 2.461 | -2.3 | 正常 |
| PV095 | 2.802 | 2.604 | 1.652 | 0.808 | 0.429 | 2.422 | 2.711 | 2.862 | 1.491 | 2.655 | 2.744 | 1.869 | 2.531 | 0.645 | 2.494 | -2.0 | 正常 |
| PV096 | 2.874 | 2.672 | 1.727 | 0.838 | 0.439 | 2.497 | 2.741 | 2.945 | 1.564 | 2.712 | 2.828 | 1.931 | 2.622 | 0.662 | 2.559 | 0.8 | 正常 |
| PV097 | 2.688 | 2.435 | 1.600 | 0.768 | 0.409 | 2.318 | 2.562 | 2.705 | 1.455 | 2.555 | 2.631 | 1.781 | 2.387 | 0.620 | 2.395 | -6.5 | 隐裂 |
| PV098 | 2.741 | 2.548 | 1.646 | 0.788 | 0.425 | 2.361 | 2.649 | 2.812 | 1.476 | 2.573 | 2.709 | 1.868 | 2.511 | 0.640 | 2.414 | -3.8 | 正常 |
| PV099 | 2.930 | 2.696 | 1.724 | 0.839 | 0.453 | 2.519 | 2.823 | 2.958 | 1.588 | 2.733 | 2.852 | 1.977 | 2.640 | 0.674 | 2.595 | 2.1 | 正常 |
| PV100 | 2.942 | 2.723 | 1.766 | 0.850 | 0.453 | 2.527 | 2.809 | 3.008 | 1.587 | 2.793 | 2.896 | 1.961 | 2.650 | 0.681 | 2.625 | 2.9 | 正常 |

附表  历史气象数据（1~16天）

| 日期(天) | 日总辐照量(kWh/m²) | 日均环境温度(℃) | 日均风速(m/s) | 天气类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | 18 | 2.1 | 晴 |
| 2 | 4.8 | 17 | 2.5 | 晴 |
| 3 | 3.1 | 16 | 3.2 | 多云 |
| 4 | 1.5 | 14 | 4.0 | 阴 |
| 5 | 0.8 | 13 | 5.1 | 小雨 |
| 6 | 4.5 | 19 | 1.8 | 晴 |
| 7 | 5.0 | 21 | 2.0 | 晴 |
| 8 | 5.3 | 22 | 1.5 | 晴 |
| 9 | 2.8 | 20 | 3.5 | 多云 |
| 10 | 4.9 | 23 | 2.2 | 晴 |
| 11 | 5.1 | 24 | 1.9 | 晴 |
| 12 | 3.5 | 21 | 2.8 | 多云 |
| 13 | 4.7 | 20 | 2.1 | 晴 |
| 14 | 1.2 | 15 | 4.5 | 小雨 |
| 15 | 4.6 | 19 | 2.3 | 晴 |
| 16（预报） | 5.0 | 22 | 2.0 | 晴（预测用） |